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ИНВЕСТИЦИОННАЯ   ПРОГРАММА

«Развитие и модернизация системы теплоснабжения 

Сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области на 
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(внесение изменений) 
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Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

открытого акционерного общества «Дубровицы»

(наименование регулируемой организации)

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Открытое Акционерное общество «Дубровицы»



	Местонахождение регулируемой организации
	142132 Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2015-2017 г.г.

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Заместитель генерального директора

Телкова Елена Владимировна

	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
	142132 Московская область, Подольский район, поселок Дубровицы

тел. (4967) 65-12-33

e-mail: dubrovici@mail.ru 

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства московской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	127006  г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 

дом 10/13

	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
	Министр П.В. Жданов

	Дата утверждения инвестиционной программы
	Распоряжение «Об утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» №22 от 12.12.2013 

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	127006  г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 

дом 10/13
тел +7 495 699-93-84 
факс +7 495 650-33-59

mgkh.mosreg.ru
mingkh@mosreg.ru

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района   Московской области



	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	142132, Московская область Подольский район, поселок Дубровицы, дом 35а

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Первый заместитель Главы Администрации сельского поселения Дубровицкое 

Куренинов Сергей Николаевич

	Дата согласования инвестиционной программы
	10.10.2013 года

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	142132, поселок Дубровицы, дом 35а
Тел +7 (4967) 65-12-67
e-mail: dubrovici@mail.ru


Генеральный директор                                                              Васильев А.Г.
                                      М.П.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа

открытого акционерного общества «Дубровицы»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мер-тий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наим-ие показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано к 2015
	в т.ч. по годам
	Остаток финансирования
	в т.ч. за счет платы за подключение

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.4.2
	Реконструкция котельного оборудования с увеличением мощности
	-обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения -техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ОАО «Дубровицы» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг
	Московская область, Подольский район, поселок санаторий "Родина"
	мощность
	Гкал/ч
	
	
	2015
	2016
	1498,7
	
	1000
	498,7
	
	
	1124,0

	1.4.3
	Строительство  котельной (полная реконструкция котельной с увеличением мощности)
	обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения

-техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ОАО «Дубровицы» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг


	Московская область, Подольский район, поселок Кузнечики
	мощность
	Гкал/ч
	
	
	2017
	2017
	259600
	
	
	
	259600
	259600
	194700

	Всего по группе 1
	261098,7
	0
	1000
	498,7
	259600
	261098,7
	195824

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 2
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 3
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 4
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	5.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 5
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе
	261098,7
	0
	1000
	498,7
	259600
	261098,7
	195824


Генеральный директор                                                                                                                                     Васильев А.Г.                                     
Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,

достижение которых предусмотрено в результате реализации

мероприятий инвестиционной программы

открытое акционерное общество «Дубровицы»
(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт·ч/м3
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	
	
	
	
	

	
	
	т.у.т./м3 <*>
	
	
	
	
	

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	16,394
	33,978
	0,078
	0
	33,9

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
	%
	
	
	
	
	

	5
	
	Гкал в год
	
	
	
	
	

	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	% от полезного отпуска тепловой энергии
	
	
	
	
	

	6
	
	тонн в год для воды <**>
	
	
	
	
	

	
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	куб. м для пара <***>
	
	
	
	
	

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	
	
	
	
	


Генеральный директор                                                                   Васильев А.Г.
                                      М.П.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности

и энергетической эффективности объектов централизованного

теплоснабжения открытого акционерного общества «Дубровицы»
(наименование регулируемой организации)

	N п/п
	Наименование объекта
	Показатели надежности
	Показатели энергетической эффективности

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	
	N
	N + 1
	N + 2
	
	N
	N + 1
	N + 2
	
	N
	N + 1
	N + 2
	
	N
	N + 1
	N + 2
	
	N
	N + 1
	N + 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Генеральный директор                                                                   Васильев А.Г.
                                      М.П.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план

открытого акционерного общества «Дубровицы»

 (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

	N п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	по видам деятельности
	Всего
	по годам реализации инвестпрограммы

	
	
	указать вид деятельности
	указать вид деятельности
	
	2015
	2016
	2017

	
	
	Текущая деятельность
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Собственные средства
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключение
	195824
	
	195824
	1000
	124
	194700

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	
	
	

	2.
	Привлеченные средства
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	65274,7
	
	65274,7
	0
	374,7
	64900

	2.3.
	прочие привлеченные средства
	
	
	
	
	
	

	3.
	Бюджетное финансирование
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по программе
	261098,7
	
	261098,7
	1000
	471,7
	259600


Генеральный директор                                                                   Васильев А.Г.
                                      М.П.

